## Proposta
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE CUSTO CONTROLADO
0. | Habitação em moradia
1. | EDIFÍCIO | Pontuação |  | Avaliação
|  | Do item | Máxima | Verficação | Resultado
1.1 | Iluminação dos espaços de circulação comum * |  | 2.5 |  | 0
a) | Iluminação natural e fontes de energia renovável | 2.5
b) | Iluminação com fontes de energia renovável | 1.5
c) | Iluminação LED | 1
1.2 | Ventilação dos espaços de circulação comum * |  | 2.5 |  | 0
a) | Ventilação natural | 2.5
b) | Ventilação forçada com fontes de energia renovável | 1.5
1.3 | Mobilidade de baixo impacte ambiental |  | 2 |  | 0
a) | Parque para veículos com postos de carregamento elétricos ** | 1.5
b) | Lugares de estacionamento para veículos (bicicletas, motociclos, etc) ** | 0.5
1.4 | Materiais de baixo impacte ambiental |  | 2 |  | 0
a) | Aplicação sistemática de materiais com certificação ambiental - baixo impacto ambiental/alto aproveitamento na reciclagem). Acabamentos e elementos construtivos não estruturais - Estimativa >= 30% | 2
b) | Aplicação sistemática de materiais com certificação ambiental - baixo impacto ambiental/alto aproveitamento na reciclagem). Acabamentos e elementos construtivos não estruturais - Estimativa >= 15% | 1
1.5 | Recursos hidricos |  | 1 |  | 0
a) | Utilização de equipamentos eficientes (torneiras com redutor; uso de torneiras com sensores; autoclismo de dupla descarga) ** | 0.5
b) | Utilização de águas pluviais para consumo secundário ** | 0.5
| Subtotal | 10 |  | 0
2. | HABITAÇÕES | Pontuação |  | Avaliação
|  | Do item | Máxima | Verficação | Resultado
2.1 | Forma e localização dos compartimentos |  | 2 |  | 0
a) | A organização espacial promove a separação entre zona social e privada (proximidade de sala e cozinha servida por WC) ** | 1
b) | Os compartimentos têm formas e dimensões regulares que facilitam a sua utilização e a colocação do mobiliário ** | 0.5
c) | Os elementos salientes das paredes (e.g., pilares, ductos, equipamentos fixos) não prejudicam a sua utilização e a colocação do mobiliário ** | 0.5
2.2 | Localização dos vãos |  | 2 |  | 0
a) | Paredes opostas | 2
b) | Paredes contíguas | 0.5
2.3 | Iluminação natural |  | 2 |  | 0
a) | Pelo menos 30% dos compartimentos habitáveis com exposição a Sul ou 50% com exposiçao a nascente/sul/poente ** | 1
b) | Existe iluminação natural em pelo menos uma IS ** | 0.5
c) | Existe iluminação natural de espaços de circulação ** | 0.5
2.4 | Tratamento de roupa |  | 1.5 |  | 0
a) | Estendal em espaço autónomo não contíguo à cozinha (lavandaria) | 1.5
b) | Estendal em espaço autónomo contíguo à cozinha (marquise) | 0.75
2.5 | Espaços exteriores de uso comum ou privado (aplica-se áreas médias por fogo) |  | 1.5 |  | 0
a) | Logradouro, terraço ou varanda com área >= 10 m² | 1.5
b) | Logradouro, terraço ou varanda com área >= 4 m² | 1
c) | Logradouro, terraço ou varanda com área >= 2,5 m² | 0.5
2.6 | Arrumos (integrados na fração, aplica-se áreas médias por fogo) |  | 1 |  | 0
a) | Arrumos com área maior que: 1,0m² no T0, 1,5m² no T1, 2,5m² no T2, 3,5m² no T3, 4,0m² no T4, e 4,5m² no T5 | 1
| Subtotal | 10 |  | 0
3. | CONSTRUÇÃO | Pontuação |  | Avaliação
|  | Do item | Máxima | Verficação | Resultado
3.1 | ELEMENTOS PRIMÁRIOS |  | 6 | 0
3.1.1 | Fundações |  | 1.5 |  | 0
a) | Projeto baseado em estudo geotécnico ou reabilitação de edifícios sem ampliação | 1.5
3.1.2 | Estrutura |  | 1.5 |  | 0
a) | Reticulada de betão armado ou metálica | 1.5
b) | Fungiforme (maciça ou aligeirada) | 1
3.1.3 | Paredes das divisórias interiores dos fogos |  | 1 |  | 0
a) | Alvenaria de tijolo ou bloco com espessura final de 15 cm ou superior | 1
b) | Alvenaria em bloco de gesso ou placas de gesso cartonado e espessura final de 10 cm ou superior | 0.5
3.1.4 | Paredes de separação entre fogos e/ou zonas comuns |  | 1 |  | 0
a) | Alvenaria dupla | 1
3.1.5 | Coberturas |  | 1 |  | 0
a) | Inclinada | 1
b) | Plana invertida | 0.5
3.2 | ELEMENTOS SECUNDÁRIOS |  | 8 | 0
3.2.1 | Vãos exteriores dos fogos caixilharias |  | 2 |  | 0
a) | Alumínio com rutura térmica | 1.5
b) | Alumínio termolacado ou madeira | 1
c) | Alumínio anodizado a cor ou em PVC | 0.5
d) | Sistema oscilobatente ** | 0.5
3.2.2 | Elementos de proteção dos vãos exteriores |  | 2.5 |  | 0
a) | Portadas e Persianas exteriores em madeira/alumínio | 1.5
b) | Estores de enrolar em alumínio | 1
c) | Persianas exteriores ou estores de enrolar em PVC | 0.5
d) | Persianas ou portadas interiores | 0.5
e) | Persianas ou estores com isolamento térmico integrado ** | 0.5
f) | Palas / lajes sombreadoras nos vãos orientados a Sul com profundidade mínima de 0,60 m ** | 0.5
3.2.3 | Portas de patim ou de edifício unifamiliar |  | 1.5 |  | 0
a) | Madeira maciça / contraplacado maciço | 1
b) | Alumínio termolacado, ferro ou aço, régua perimetral em madeira e interior alveolado, alumínio anodizado colorido ou PVC | 0.5
c) | Sistema contra intrusão (porta blindada e fechadura de segurança) ** | 0.5
3.2.4 | Roupeiros |  | 2 |  | 0
a) | Roupeiros fixos nos quartos ** | 1.5
b) | Roupeiros fixos nos espaços de circulação ** | 0.5
3. | CONSTRUÇÃO (continuação) | Pontuação |  | Avaliação
|  | Do item | Máxima | Verficação | Resultado
3.3 | ACABAMENTOS |  | 15 | 0
3.3.1 | Revestimento exterior em paredes |  | 3.5 |  | 0
a) | Fachada ventilada com revestimento de pedra, metálico multicamada ou derivado de madeira, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos | 3.5
b) | Tijolo maciço, bloco à vista ou metálico (chapa de alumínio lacada), ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos | 2.5
c) | Azulejo, ladrilho cerâmico ou ETICS | 2
d) | Tradicional de ligantes hidráulicos com pintura de qualidade superior | 1.5
e) | Monomassas ou barramento sobre reboco | 1
3.3.2 | Revestimento interior em paredes e tetos |  | 5.5 | 0
3.3.2.1 | Zonas secas dos fogos |  | 2 |  | 0
a) | Tradicional de ligantes hidráulicos acabado em estuque de gesso | 2
b) | Estuques sintéticos ou gessos projetados | 1.5
c) | Painéis de gesso cartonado | 1
3.3.2.2 | Zonas húmidas dos fogos |  | 2 |  | 0
a) | Pedra ou revestimentos cerâmicos até ao teto | 2
b) | Pedra ou revestimentos cerâmicos até à verga da porta | 1
3.3.2.3 | Revestimento em paredes de caixas de escada e patamares comuns |  | 1.5 |  | 0
a) | Barramento à base de polímeros sintéticos (em emulsão aquosa), com cor incorporada e elevada resistência à abrasão | 1.5
b) | Mosaico cerâmico | 1
3.3.3 | Revestimento interior de pisos e rodapés |  | 6 | 0
3.3.3.1 | Zonas secas dos fogos |  | 2 |  | 0
a) | Tacos de madeira ou soalho flutuante com classificação AC 4, AC5 ou AC6, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos | 2
b) | Cortiça, piso de madeira com camada superior em madeira natural não inferior a 2,5 mm, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=5 anos | 1.5
c) | Mosaico cerâmico, grés ou soalho flutuante com classificação inferior AC4 | 1
3.3.3.2 | Zonas húmidas dos fogos |  | 2 |  | 0
a) | Pedra, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos | 2
b) | Mosaico de grés, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos | 1.5
c) | Mosaico cerâmico | 0.5
3.3.3.3 | Escadas e patamares dos espaços comuns * |  | 2 |  | 0
a) | Pedra ou madeira | 2
b) | Marmorite, mosaico cerâmico ou de grés | 1
3. | CONSTRUÇÃO (continuação) | Pontuação |  | Avaliação
|  | Do item | Máxima | Verficação | Resultado
3.4 | EQUIPAMENTO DAS HABITAÇÕES |  | 4 | 0
3.4.1 | Armários de cozinha |  | 2 |  | 0
a) | Bancada com extensão maior que 2,20 m (inclui bancadas de trabalho e lava-louça) | 1
b) | Armários superiores com extensão maior que 1,20 m | 0.5
c) | Tampo de bancada em pedra ou derivado ** | 1
3.4.2 | Equipamentos de cozinha |  | 2 |  | 0
a) | Fogão (ou placa e forno) ** | 0.5
b) | Frigorifico ** | 0.5
c) | Máquina de lavar louça ** | 0.5
d) | Equipamento para aquecimento de águas domésticas (esquentador, cilindro ou caldeira) ** | 0.5
3.5 | INSTALAÇÕES |  | 7 | 0
3.5.1 | Instalações de água |  | 2 |  | 0
a) | Tubagem multicamada ou cobre | 1.5
b) | Tubagem em polipropileno copolímero (PP-R) ou aço inox | 1
c) | Rede com retorno ** | 0.5
3.5.2 | Instalação de esgoto doméstico |  | 1 |  | 0
a) | Tubagem acessível | 1
3.5.3 | Ventilação |  | 2.5 |  | 0
a) | Ventilação mecânica | 2
b) | Ventilação natural conjunta | 1
c) | Ventilação natural separada, através de vão na parede exterior ou conduta de ventilação individual | 0.5
d) | Ventilação reforçada por sistema de extração na cobertura com apoio de ventilador estático-mecânico ** | 0.5
3.5.4 | Instalações especiais * |  | 1.5 |  | 0
a) | Rede de águas integrando grupo hidropressor ** | 0.5
b) | Rede de águas integrando depósito ** | 0.5
c) | Pré-instalação para aquecimento central ou equipamento para aquecimento ** | 0.5
| Subtotal | 40 |  | 0
| Total | 60 |  | 0
Classificação = 0,1 x [Total da pontuação (1)+(2)+(3)]

## Sheet1
ü